仕様書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和元年１０月２１日

1. 工事名称

社会福祉法人城山楽寿会　　特別養護老人ホーム　ライフホーム城山

照明器具ＬＥＤ化改修工事

2.　工事場所

神奈川県相模原市緑区小倉1620

3.　工事期間

工事着工日から１か月以内とする。

最終日は、令和元年１２月３１日

4.　工事内容：ライフホーム城山館内照明器具の交換

5．　仕様書の適用・疑義

工事施工は、監督職員の指示に基づき厳正に施工すること｡　なお、工事内容に誤謬のある場合又は疑問を生じた場合、若しくは明記のない場合は、直ちに監督職員と協議のうえその指示に基づき施工すること｡

6.　入札書記載金額

入札書へは下記の合計金額を記載してください。

仕様書に指定する照明器具及工事費・処分費・諸経費等の合計額

7.　その他

（1）工事は、原則として工程表による。最終的な工程については別途協議の上決定するものとする。

入居者都合等で変更が生じる場合は事前に監督職員と打ち合せを行うこと。

（2）工事に必要な資材の仮置きスペースは１Ｆ会議室（有効スペース：W4600\*D4100程度）とする。

（3）工事期間中は、現場代理人を常駐させること｡

（4）仕様書及び現場において不明な点は、監督職員と協議のうえ行うこと。

また、工事内容において、施工上・完成上当然必要と認められるものは請負金額に含むものとして施工すること｡

（5）工事施工にあたっては、養生を十分に行い、既存建物及び設備に汚損・損傷等のないようにすること。汚損又は損傷した場合は、既存にならい完全に復旧すること｡

（6）残材等発生材は、すべて場外搬出処分とすること。

（7）各室　完施工前施工後の写真を撮影の上、提出のこと。

（8）工事完成後は、試験調整及び後片付け清掃を行い、監督職員の検査を受けこれに合格すること。

（9）工事は工事期間内で完成させること。

8．　商品仕様

　　別紙のとおり

以上