## 照明器具一覧表
照明器具一覧表
１Ｆ |  |  |  | ＮＯ.1
メーカー | 型式 | 場所 | 仕様 | 数量 | 単位
三菱 | EL-DB35111A | 玄関 | ２００Φ 非常灯 | 1 | 台
三菱 | ＥＬ－ＤＢ２３１１１Ａ | 玄関 | １５０Φ 非常灯 | 1 | 台
三菱 | ＥＬ－ＬＦＢ４５１２２Ｂ＋Ｄ４１０２ | 自動ドア間 | 埋込３００×１２５７ プリズムパネル | 4 | 台
三菱 | ＥＬ－Ｄ０４／３ | 玄関 | １７５Φ | 8 | 台
三菱 | ＥＬ－Ｘ００２１ | 玄関 | リニューアルプレート | 8 | 台
パナソニック | ＮＮＦ４５６５０ＬＴ９ | 玄関 入り口 | ９００角スクエア | 6 | 台
三菱 | ＭＹ－Ｂ４４０３３５／Ｎ ＡＨＴＮ | 食堂 | 埋込３００×１２５７ | 18 | 台
三菱 | EL-DB35111A | 食堂 | ２００Φ 非常灯 | 1 | 台
三菱 | ＭＹ－ＥＶ440431／Ｎ ＡＨＴＮ | 厨房 | 逆富士型 防水ステンレス | 15 | 台
三菱 | MY-V440331/N AHTN | 厨房 | 逆富士 ２３０×１２５０ | 1 | 台
三菱 | ＭＹ－WＬ２０８４３０/N AHTN | 厨房 | 壁掛け型 防水 | 1 | 台
三菱 | EL-DB35111A | 厨房 | ２００Φ 非常灯 | 3 | 台
三菱 | ＥＬ－Ｄ０４／３ | トイレ男子 | １７５Φ | 2 | 台
三菱 | ＥＬ－Ｘ００２１ | トイレ男子 | リニューアルプレート | 2 | 台
三菱 | ＭＹ－Ｂ４２０３３２／Ｎ ＡＨＴＮ | トイレ男子 | 埋込１９０×１２５７ | 1 | 台
三菱 | ＭＹ－Ｌ２０８２３０/N AHTN | トイレ男子 | 壁掛け型 | 1 | 台
三菱 | ＥＬ－Ｄ０４／３ | トイレ女子 | １７５Φ | 1 | 台
三菱 | ＥＬ－Ｘ００２１ | トイレ女子 | リニューアルプレート | 1 | 台
三菱 | ＭＹ－Ｂ４２０３３２／Ｎ ＡＨＴＮ | トイレ女子 | 埋込１９０×１２５７ | 1 | 台
三菱 | ＭＹ－Ｌ２０８２３０/N AHTN | トイレ女子 | 壁掛け型 | 1 | 台
三菱 | ＭＹ－Ｂ４２０３３２／Ｎ ＡＨＴＮ | トイレ洗面前 | 埋込１９０×１２５７ | 2 | 台
三菱 | ＭＹ－Ｂ４４０３３５／Ｎ ＡＨＴＮ | 事務所 | 埋込３００×１２５７ | 15 | 台
三菱 | ＥＬ－ＤＢ２３１１１Ａ | 事務所 | １５０Φ 非常灯 | 2 | 台
三菱 | ＭＹ－Ｂ４４０３３５／Ｎ ＡＨＴＮ | 理事長室 | 埋込３００×１２５７ | 6 | 台
三菱 | ＥＬ－ＤＢ２３１１１Ａ | 理事長室 | １５０Φ 非常灯 | 2 | 台
三菱 | MY-V440331/N AHTN | 事務所前 | 逆富士型 ２３０×１２５０ | 2 | 台
三菱 | ＭY－ＢＫ４２０３３２Ｂ／ＮＡＨＴＮ | 事務所前 | 埋込１９０×１２５７ 非常灯 | 1 | 台
三菱 | ＭＹ－Ｂ４２０３３２／Ｎ ＡＨＴＮ | 事務所前 | 埋込１９０×１２５７ | 1 | 台
三菱 | ＭＹ－Ｂ４４０３３５／Ｎ ＡＨＴＮ | ＥＶ前 | 埋込３００×１２５７ | 2 | 台
三菱 | EL-DB35111A | ＥＶ前 | ２００Φ 非常灯 | 1 | 台
小計 |  |  |  | 111
照明器具一覧表
１Ｆ |  |  |  | ＮＯ.２
メーカー | 型式 | 場所 | 仕様 | 数量 | 単位
三菱 | ＭＹ－Ｂ４４０３３５／Ｎ ＡＨＴＮ | 事務所前自販機横部屋 | 埋込３００×１２５７ | 2 | 台
三菱 | MY-V440331/N AHTN | 事務所前自販機横部屋 | 逆富士型 ２３０×１２５０ | 1 | 台
三菱 | EL-DB35111A | 事務所前自販機横部屋 | ２００Φ 非常灯 | 1 | 台
三菱 | ＥＬ－ＤＢ２３１１１Ａ | 事務所前自販機横部屋 | １５０Φ 非常灯 | 0 | 台
三菱 | ＭY－ＢＫ４２０３３２Ｂ／ＮＡＨＴＮ | 廊下 | 埋込１９０×１２５７ 非常灯 | 5 | 台
三菱 | ＭＹ－Ｂ４２０３３２／Ｎ ＡＨＴＮ | 廊下 | 埋込１９０×１２５７ | 5 | 台
三菱 | MY-V440331/N AHTN | 廊下 | 逆富士型 ２３０×１２５０ | 1 | 台
三菱 | MY-BH215235B/N AHTN | トイレ前非常灯 | 埋込非常灯３００×６３９ | 1 | 台
三菱 | ＥＬ－ＤＢ２３１１１Ａ | 宿直室 | 150Φ 非常灯 | 1 | 台
三菱 | ＭＹ－Ｂ４２０３３２／Ｎ ＡＨＴＮ | 洗濯室 | 埋込１９０×１２５７ | 8 | 台
三菱 | EL-DB35111A | 洗濯室 | ２００Φ 非常灯 | 1 | 台
三菱 | ＭＹ－Ｂ４４０３３５／Ｎ ＡＨＴＮ | 居宅事務室 | 埋込３００×１２５７ | 3 | 台
三菱 | ＥＬ－ＤＢ２３１１１Ａ | 居宅事務室 | １５０Φ 非常灯 | 1 | 台
三菱 | ＭＹ－Ｂ４４０３３５／Ｎ ＡＨＴＮ | 会議室 | 埋込３００×１２５７ | 6 | 台
三菱 | EL-DB35111A | 会議室 | ２００Φ 非常灯 | 1 | 台
三菱 | ＭＹ－Ｂ２３０２３５／Ｎ ＡＨＴＮ | 身障者便所 | 埋込３００×６３９ | 1 | 台
三菱 | ＭＹ－Ｂ２０８２３２／Ｎ | 身障者便所 | 埋込１９０×６３９ | 1 | 台
三菱 | ＭＹ－Ｂ４２０３３２／Ｎ ＡＨＴＮ | 男子トイレ | 埋込１９０×１２５７ | 1 | 台
三菱 | ＭＹ－Ｌ２０８２３０/N AHTN | 男子トイレ | 壁掛け型 | 1 | 台
三菱 | ＭＹ－Ｂ４２０３３２／Ｎ ＡＨＴＮ | 女子トイレ | 埋込１９０×１２５７ | 2 | 台
三菱 | ＭＹ－Ｌ２０８２３０/N AHTN | 女子トイレ | 壁掛け型 | 1 | 台
三菱 | ＭＹ－Ｂ４４０３３５／Ｎ ＡＨＴＮ | 休養室 | 埋込３００×１２５７ | 6 | 台
三菱 | EL-DB35111A | 休養室 | ２００Φ 非常灯 | 1 | 台
三菱 | ＭＹ－Ｂ４４０３３５／Ｎ ＡＨＴＮ | 日常動作訓練室 | 埋込３００×１２５７ | 12 | 台
三菱 | EL-DB35111A | 日常動作訓練室 | ２００Φ 非常灯 | 2 | 台
三菱 | ＭＹ－ＥＶ４４０４３１/Ｎ ＡＨＴＮ | 一般浴室 浴室 | 逆富士型 防水ステンレス | 4 | 台
三菱 | ＭＹ－Ｌ２０８２３０/N AHTN | 一般浴室 浴室 | 壁掛け型 | 1 | 台
三菱 | ＭＹ－ＶＫ４４０３３１Ｂ/Ｎ ＡＨＴＮ | 脱衣所 | 逆富士 非常灯 ２３０×１２５０ | 1 | 台
三菱 | ＭY－ＢＫ４２０３３２Ｂ／ＮＡＨＴＮ | 階段下 | 埋込１９０×１２５７ 非常灯 | 1 | 台
三菱 | ＭＹ－Ｂ４２０３３２／Ｎ ＡＨＴＮ | 厨房横流し上 | 埋込１９０×１２５７ | 1 | 台
三菱 | EL-D04/3(061NM) AHN | トイレ洗面前 | １５０Φ | 6 | 台
三菱 | MY-BH208232B/N AHTN | 施設長室前 | 埋込非常灯１９０×６３９ | 1 | 台
小計 |  |  |  | 80
照明器具一覧表
１Ｆ |  |  |  | ＮＯ.３
メーカー | 型式 | 場所 | 仕様 | 数量 | 単位
三菱 | MY-EV440431/N AHTN | 特別浴室 | 逆富士型 防水ステンレス | 1 | 台
三菱 | MY-VK450331B/N AHTN | 特別浴室 | 逆富士型 防水非常灯 | 1 | 台
三菱 | MY-EV440431/N AHTN | 特別浴室 | 逆富士型 防水ステンレス | 4 | 台
三菱 | ＭＹ－Ｌ２０８２３０/N AHTN | 特別浴室 | 壁掛け型 | 1 | 台
三菱 | MY-B420332/N AHTN | 処理室 | 埋込１９０×１２５７ | 1 | 台
三菱 | MY-BH215235B/N AHTN | 和室 | 埋込非常灯 ３００×６３９ | 1 | 台
三菱 | MY-V440331/N AHTN | 和室 | 逆富士型 ２３０×１２５０ | 2 | 台
三菱 | EL-DB11111A | 和室 | 100Φ 非常灯（角の変わり） | 1 | 台
三菱 | MY-V420332/N AHTN | 介護材料室 | 逆富士型 １５０×１２５０ | 2 | 台
三菱 | MY-V420332/N AHTN | ボイラー室 | 逆富士型 １５０×１２５０ | 4 | 台
三菱 | MY-VK420330B/N AHTN | 階段 | 逆富士 非常灯 １５０×１２５０ | 3 | 台
三菱 | MY-FHS430332/N AHTN | 階段 | 壁面非常灯 １６０×１３６８ | 3 | 台
三菱 | MY-B440335/N AHTN | 相談室 | 埋込３００×１２５７ | 3 | 台
三菱 | EL-DB23111A | 相談室 | １５０Φ 非常灯 | 1 | 台
三菱 | MY-BH208232B/N AHTN | 厨房横休憩室 | 埋込３００×６００非常灯 | 1 | 台
三菱 | ＭＹ－Ｂ２０８２３２／Ｎ | 厨房横休憩室 | 埋込１９０×６００ | 1 | 台
三菱 | MY-V208230/N AHTN | 厨房横休憩室 | 逆富士 １５０×６３９ | 1 | 台
三菱 | ＥＬ－Ｄ０４／３ | 厨房横休憩室トイレ | １７５Φダウンライト | 1 | 台
三菱 | ＥＬ－Ｘ００２１ | 厨房横休憩室トイレ | リニューアルプレート | 1 | 台
三菱 | MY-V420332/N AHTN | 厨房横休憩室 | 逆富士型 １５０×１２５０ | 1 | 台
パナソニック | ＬＳＥＢ１０７０Ｋ | 厨房横休憩室和室 | シーリング | 2 | 台
三菱 | ＥＬ－ＷＣＥ１７０１Ｃ | 浴室壁照明 | 丸型 防湿 | 4 | 台
小計 |  |  |  | 40
１階合計 |  |  |  | 231
照明器具一覧表
２Ｆ |  |  |  | ＮＯ.４
メーカー | 型式 | 場所 | 仕様 | 数量 | 単位
三菱 | ＭＹ－Ｂ４４０３３５／Ｎ ＡＨＴＮ | 居室（２０１～２１５） | 埋込３００×１２５７ | 17 | 台
三菱 | MY-L208230/N AHTN | 居室（２０１～２１５） | 壁掛け型 | 12 | 台
三菱 | EL-DB23111A | 居室（２０１～２１６） | １５０Φ 非常灯 | 7 | 台
三菱 | EL-DB35111A | ホール付近 | ２００Φ 非常灯 | 4 | 台
三菱 | MY-B420332/N AHTN | トイレ | 埋込１９０×１２５７ | 4 | 台
三菱 | MY-L208230/N AHTN | トイレ | 壁掛け型 | 4 | 台
三菱 | ＭＹ－Ｂ４２０３３２／Ｎ ＡＨＴＮ | 廊下、広間横トイレ、給湯室 | 埋込１９０×１２５７ | 12 | 台
三菱 | ＭＹ－ＢＫ４２０３３２Ｂ／Ｎ ＡＨＴＮ | 廊下 | 埋込１９０×１２５７ 非常灯 | 8 | 台
三菱 | ＭＹ－Ｂ４４０３３５／Ｎ ＡＨＴＮ | ＥＶ前 | 埋込３００×１２５７ | 2 | 台
三菱 | ＭＹ－Ｂ４５０３３１／Ｎ ＡＨＴＮ | ＥＶ前 | 埋込１５０×１２５４ | 1 | 台
三菱 | ＭＹ－Ｂ４４０３３３／Ｎ ＡＨＴＮ | 多目的ホール | 埋込２２０×１２５４ | 13 | 台
三菱 | ＭＹ－Ｂ４４０３３５／Ｎ ＡＨＴＮ | 非常口前 | 埋込３００×１２５７ | 10 | 台
三菱 | ＭＹ－Ｂ４２０３３２／Ｎ ＡＨＴＮ | ホール、２１１、２１０室洗面前 | 埋込１９０×１２５７ | 4 | 台
三菱 | EL-D04/3(061NM) AHN | ホール付近 | １５０Φ | 6 | 台
三菱 | EL-DB35111A | ホール付近 | ２００Φ 非常灯 | 7 | 台
三菱 | EL-D04/3(061NM) AHN | 211室洗面前 | １５０Φ | 4 | 台
三菱 | EL-DB23111A | 212室洗面前 | １５０Φ 非常灯 | 1 | 台
三菱 | MY-BH208232B/N AHTN | ホール横トイレ入り口 | 埋込非常灯 １９０×６３９ | 1 | 台
三菱 | EL-DB11111A | 休憩室（和室） | 埋込非常灯 100Φ | 1 | 台
三菱 | ＥＬ－Ｄ０４／３（０６１ＮＭ） | ステーション内トイレ | １５０Φ | 1 | 台
三菱 | ＭＹ－Ｂ４４０３３５／Ｎ ＡＨＴＮ | ステーション | 埋込３００×１２５７ | 1 | 台
三菱 | ＭＹ－ＢＫ４４０３３５Ｂ／Ｎ ＡＨＴＮ | ステーション | 埋込３００×１２５７非常灯 | 1 | 台
三菱 | ＭＹ－Ｂ４４０３３５／Ｎ ＡＨＴＮ | 静養室 | 埋込３００×１２５７ | 2 | 台
三菱 | ＥＬ－ＤＢ２３１１１Ａ | 静養室 | １５０Φ 非常灯 | 1 | 台
三菱 | ＭＹ－Ｂ４４０３３５／Ｎ ＡＨＴＮ | 医務室 | 埋込３００×１２５７ | 13 | 台
三菱 | ＥＬ－ＤＢ２３１１１Ａ | 医務室 | １５０Φ 非常灯 | 1 | 台
三菱 | EL-DB35111A | 医務室 | ２００Φ 非常灯 | 1 | 台
三菱 | ＭＹ－Ｖ４２０３３２／Ｎ ＡＨＴＮ | 介護材料室 | 逆富士型 １５０×１２５０ | 2 | 台
三菱 | ＭＹ－Ｂ４２０３３２／Ｎ ＡＨＴＮ | 介護材料室 | 埋込１９０×１２５７ | 1 | 台
小計 |  |  |  | 142
照明器具一覧表
２Ｆ |  |  |  | ＮＯ.５
メーカー | 型式 | 場所 | 仕様 | 数量 | 単位
三菱 | MY-EV440431/N AHTN | 特別浴室 | 逆富士型 防水ステンレス | 4 | 台
三菱 | MY-VK450331B/N AHTN | 特別浴室 | 逆富士型 防水非常灯 | 1 | 台
三菱 | MY-L208230/N AHTN | 特別浴室 | 壁掛け型 | 1 | 台
三菱 | ＭＹ－ＷＬ２０８４３０/N | 特別浴室 | 壁掛け型 浴室内防水 | 1 | 台
三菱 | MY-B208232/N AHTN | 汚物処理室 | 埋込１９０×６３９ | 1 | 台
三菱 | MY－Ｂ440335／Ｎ | 食堂隣ステージ | 埋込３００×１２５７ | 4 | 台
小計 |  |  |  | 12
２階合計 |  |  |  | 154
照明器具一覧表
３Ｆ |  |  |  | ＮＯ.６
メーカー | 型式 | 場所 | 仕様 | 数量 | 単位
三菱 | ＭＹ－Ｂ４４０３３５／Ｎ ＡＨＴＮ | 居室（３０１～３２０） | 埋込３００×１２５７ | 20 | 台
三菱 | ＥＬ－ＤＢ２３１１１Ａ | 302.303.305.307.308.317.318.320.315.316 | １５０Φ 非常灯 | 11 | 台
三菱 | EL-DB35111A | 301312 | ２００Φ 非常灯 | 1 | 台
三菱 | EL-D04/3(061NM) AHN | ３１６、３１８個室トイレ | １５０Φ | 2 | 台
三菱 | ＭＹ－Ｂ４４０３３３／Ｎ ＡＨＴＮ | 食堂 | 埋込２２０×１２５４ | 9 | 台
三菱 | ＭＹ－Ｂ４５０３３１／Ｎ ＡＨＴＮ | 食堂 | 埋込１５０×１２５７ | 2 | 台
三菱 | ＭＹ－Ｂ４２０３３２／Ｎ ＡＨＴＮ | 食堂奥流し付近 | 埋込１９０×１２５７ | 4 | 台
三菱 | ＥＬ－Ｄ０４／３ | 食堂奥流し付近 | １５０Φ | 8 | 台
三菱 | EL-DB35111A | 食堂、ホール洗面所前 | ２００Φ 非常灯 | 3 | 台
三菱 | ＭＹ－Ｂ４２０３３２／Ｎ ＡＨＴＮ | 食堂洗面前 | 埋込１９０×１２５７ | 2 | 台
三菱 | ＭＹ－Ｂ４２０３３２／Ｎ ＡＨＴＮ | ＥＶ前 | 埋込１９０×１２５７ | 2 | 台
三菱 | ＭＹ－Ｂ４５０３３１／Ｎ ＡＨＴＮ | ＥＶ前 | 埋込１５０×１２５７ | 1 | 台
三菱 | EL-DB35111A | ＥＶ前 | ２００Φ 非常灯 | 1 | 台
三菱 | ＭＹ－Ｂ４４０３３５／Ｎ ＡＨＴＮ | ステーション側 ホール | 埋込３００×１２５７ | 12 | 台
三菱 | ＭＹ－Ｂ４２０３３２／Ｎ ＡＨＴＮ | トイレ前 | 埋込１９０×１２５７ | 1 | 台
三菱 | ＭＹ－ＢＫ４２０３３２Ｂ／Ｎ ＡＨＴＮ | トイレ前 | 埋込１９０×１２５７ 非常灯 | 1 | 台
三菱 | MY-BH215235B/N AHTN | トイレ前非常灯 | 埋込非常灯３００×６３９ | 1 | 台
三菱 | ＭＹ－Ｂ４２０３３２／Ｎ ＡＨＴＮ | 男子トイレ | 埋込１９０×１２５７ | 1 | 台
三菱 | MY-L208230/N AHTN | 男子トイレ | 壁掛け型 | 1 | 台
三菱 | ＭＹ－Ｂ４２０３３２／Ｎ ＡＨＴＮ | 女子トイレ | 埋込１９０×１２５７ | 1 | 台
三菱 | MY-L208230/N AHTN | 女子トイレ | 壁掛け型 | 1 | 台
三菱 | ＭＹ－Ｂ４２０３３２／Ｎ ＡＨＴＮ | 廊下 | 埋込１９０×１２５７ | 5 | 台
三菱 | ＭＹ－ＢＫ４２０３３２Ｂ／Ｎ ＡＨＴＮ | 廊下 | 埋込１９０×１２５７ 非常灯 | 6 | 台
三菱 | ＥＬ－Ｄ０４／３ | 廊下 | １５０Φ | 4 | 台
三菱 | ＥＬ－ＤＢ２３１１１Ａ | 廊下 | １５０Φ 非常灯 | 1 | 台
三菱 | ＭＹ－Ｂ４２０３３２／Ｎ ＡＨＴＮ | 介護材料室 | 埋込１９０×１２５７ | 1 | 台
三菱 | ＭＹ－Ｖ４２０３３２／Ｎ ＡＨＴＮ | 介護材料室 | 逆富士型 １５０×１２５０ | 1 | 台
三菱 | MY-L208230/N AHTN | 居室（３０１～３２０） | 壁掛け型 | 12 | 台
小計 |  |  |  | 115
照明器具一覧表
３Ｆ |  |  |  | ＮＯ.７
メーカー | 型式 | 場所 | 仕様 | 数量 | 単位
三菱 | MY-EV440431/N AHTN | 浴室 | 逆富士型 防水ステンレス | 4 | 台
三菱 | MY-VK450331B/N AHTN | 浴室 | 逆富士型 防水非常灯 | 1 | 台
三菱 | MY-L208230/N AHTN | 浴室 | 壁掛け型 | 1 | 台
三菱 | ＭＹ－Ｂ４２０３３２／Ｎ ＡＨＴＮ | 男子トイレ | 埋込１９０×１２５７ | 2 | 台
三菱 | MY-L208230/N AHTN | 男子トイレ | 壁掛け型 | 1 | 台
三菱 | ＭＹ－Ｂ４２０３３２／Ｎ ＡＨＴＮ | 女子トイレ | 埋込１９０×１２５７ | 2 | 台
三菱 | MY-L208230/N AHTN | 女子トイレ | 壁掛け型 | 1 | 台
三菱 | ＥＬ－Ｄ０４／３ | ステーション内トイレ | １５０Φ | 1 | 台
三菱 | ＭＹ－Ｂ４４０３３５／Ｎ ＡＨＴＮ | ステーション | 埋込３００×１２５７ | 1 | 台
三菱 | ＭＹ－ＢＫ４４０３３５Ｂ／Ｎ ＡＨＴＮ | ステーション | 埋込３００×１２５７非常灯 | 1 | 台
|  | ステーション | 埋込非常灯 １５０×１５０角 和 | 0 | 台
三菱 | ＥＬ－ＤＢ１１１１１Ａ | ステーション | １００Φ 非常灯 | 1 | 台
三菱 | ＭＹ－Ｂ２０８２３２／Ｎ | 汚物処理室 | 埋込１９０×６００ | 1 | 台
三菱 | ＥＬ－Ｄ０４／３ | 一般浴室トイレ | １５０Φ | 1 | 台
三菱 | ＭＹ－Ｂ４４０３３５／Ｎ ＡＨＴＮ | ケアマネ待機部屋 | 埋込３００×１２５７ | 4 | 台
三菱 | MY-L208230/N AHTN | ケアマネ待機部屋 | 壁側照明 | 2 | 台
三菱 | EL-DB35111A | ケアマネ待機部屋 | ２００Φ 非常灯 | 1 | 台
三菱 | ＥＬ－ＷＣＥ１７０１Ｃ | 浴室壁照明 | 丸型 防湿 | 4 | 台
小計 |  |  |  | 29
３階合計 |  |  |  | 144
総合計 |  |  |  | 529

## 照明器具集計
仕様書
型式 | 場所 | 仕様 | 階 | 数量 | メーカー
ＥＬ－Ｄ０４／３ | 玄関 | １７５Φ | 1 | 8 | 三菱
ＥＬ－Ｄ０４／３ | トイレ男子 | １７５Φ | 1 | 2 | 三菱
ＥＬ－Ｄ０４／３ | トイレ女子 | １７５Φ | 1 | 1 | 三菱
ＥＬ－Ｄ０４／３ | 厨房横休憩室トイレ | １７５Φダウンライト | 1 | 1 | 三菱
ＥＬ－Ｄ０４／３ | 食堂奥流し付近 | １５０Φ | 3 | 8 | 三菱
ＥＬ－Ｄ０４／３ | 廊下 | １５０Φ | 3 | 4 | 三菱
ＥＬ－Ｄ０４／３ | ステーション内トイレ | １５０Φ | 3 | 1 | 三菱
ＥＬ－Ｄ０４／３ | 一般浴室トイレ | １５０Φ | 3 | 1 | 三菱
ＥＬ－Ｄ０４／３（０６１ＮＭ） | ステーション内トイレ | １５０Φ | 2 | 1 | 三菱
EL-D04/3(061NM) AHN | トイレ洗面前 | １５０Φ | 1 | 6 | 三菱
EL-D04/3(061NM) AHN | ホール付近 | １５０Φ | 2 | 6 | 三菱
EL-D04/3(061NM) AHN | 211室洗面前 | １５０Φ | 2 | 4 | 三菱
EL-D04/3(061NM) AHN | ３１６、３１８個室トイレ | １５０Φ | 3 | 2 | 三菱
45
EL-DB11111A | 和室 | 100Φ 非常灯（角の変わり） | 1 | 1 | 三菱
EL-DB11111A | 休憩室（和室） | 埋込非常灯 100Φ | 2 | 1 | 三菱
ＥＬ－ＤＢ１１１１１Ａ | ステーション | １００Φ 非常灯 | 3 | 1 | 三菱
3
ＥＬ－ＤＢ２３１１１Ａ | 玄関 | １５０Φ 非常灯 | 1 | 1 | 三菱
ＥＬ－ＤＢ２３１１１Ａ | 事務所 | １５０Φ 非常灯 | 1 | 2 | 三菱
ＥＬ－ＤＢ２３１１１Ａ | 理事長室 | １５０Φ 非常灯 | 1 | 2 | 三菱
ＥＬ－ＤＢ２３１１１Ａ | 事務所前自販機横部屋 | １５０Φ 非常灯 | 1 | 0 | 三菱
ＥＬ－ＤＢ２３１１１Ａ | 宿直室 | 150Φ 非常灯 | 1 | 1 | 三菱
ＥＬ－ＤＢ２３１１１Ａ | 居宅事務室 | １５０Φ 非常灯 | 1 | 1 | 三菱
EL-DB23111A | 相談室 | １５０Φ 非常灯 | 1 | 1 | 三菱
EL-DB23111A | 居室（２０１～２１６） | １５０Φ 非常灯 | 2 | 7 | 三菱
EL-DB23111A | 212室洗面前 | １５０Φ 非常灯 | 2 | 1 | 三菱
ＥＬ－ＤＢ２３１１１Ａ | 静養室 | １５０Φ 非常灯 | 2 | 1 | 三菱
ＥＬ－ＤＢ２３１１１Ａ | 医務室 | １５０Φ 非常灯 | 2 | 1 | 三菱
ＥＬ－ＤＢ２３１１１Ａ | 302.303.305.307.308.317.318.320.315.316 | １５０Φ 非常灯 | 3 | 11 | 三菱
ＥＬ－ＤＢ２３１１１Ａ | 廊下 | １５０Φ 非常灯 | 3 | 1 | 三菱
30
EL-DB35111A | 食堂 | ２００Φ 非常灯 | 1 | 1 | 三菱
EL-DB35111A | 厨房 | ２００Φ 非常灯 | 1 | 3 | 三菱
EL-DB35111A | ＥＶ前 | ２００Φ 非常灯 | 1 | 1 | 三菱
EL-DB35111A | 事務所前自販機横部屋 | ２００Φ 非常灯 | 1 | 1 | 三菱
EL-DB35111A | 洗濯室 | ２００Φ 非常灯 | 1 | 1 | 三菱
EL-DB35111A | 会議室 | ２００Φ 非常灯 | 1 | 1 | 三菱
EL-DB35111A | 休養室 | ２００Φ 非常灯 | 1 | 1 | 三菱
EL-DB35111A | 日常動作訓練室 | ２００Φ 非常灯 | 1 | 2 | 三菱
EL-DB35111A | ホール付近 | ２００Φ 非常灯 | 2 | 4 | 三菱
EL-DB35111A | ホール付近 | ２００Φ 非常灯 | 2 | 7 | 三菱
EL-DB35111A | 医務室 | ２００Φ 非常灯 | 2 | 1 | 三菱
EL-DB35111A | 301312 | ２００Φ 非常灯 | 3 | 1 | 三菱
EL-DB35111A | 食堂、ホール洗面所前 | ２００Φ 非常灯 | 3 | 3 | 三菱
EL-DB35111A | ＥＶ前 | ２００Φ 非常灯 | 3 | 1 | 三菱
EL-DB35111A | ケアマネ待機部屋 | ２００Φ 非常灯 | 3 | 1 | 三菱
EL-DB35111A | 玄関 | ２００Φ 非常灯 | 1 | 1 | 三菱
30
MY-BH208232B/N AHTN | 厨房横休憩室 | 埋込１９０×６００非常灯 | 1 | 1 | 三菱
MY-BH208233B/N AHTN | 施設長室前 | 埋込１９０×６００非常灯 | 1 | 1 | 三菱
MY-BH208234B/N AHTN | ホール横トイレ入り口 | 埋込１９０×６００非常灯 | 2 | 1 | 三菱
3
ＥＬ－ＬＦＢ４５１２２Ｂ＋Ｄ４１０２ | 自動ドア間 | 埋込３００×１２５７プリズムパネル | 1 | 4 | 三菱
4
MY-BH215235B/N AHTN | トイレ前非常灯 | 埋込非常灯３００×６３９ | 1 | 1 | 三菱
MY-BH215235B/N AHTN | 和室 | 埋込非常灯３００×６３９ | 1 | 1 | 三菱
MY-BH215235B/N AHTN | トイレ前非常灯 | 埋込非常灯３００×６３９ | 3 | 1 | 三菱
3
ＥＬ－ＷＣＥ１７０１Ｃ | 浴室壁照明 | 丸型 防湿 | 1 | 4 | 三菱
ＥＬ－ＷＣＥ１７０１Ｃ | 浴室壁照明 | 丸型 防湿 | 3 | 4 | 三菱
8
ＥＬ－Ｘ００２１ | 玄関 | リニューアルプレート | 1 | 8 | 三菱
ＥＬ－Ｘ００２１ | トイレ男子 | リニューアルプレート | 1 | 2 | 三菱
ＥＬ－Ｘ００２１ | トイレ女子 | リニューアルプレート | 1 | 1 | 三菱
ＥＬ－Ｘ００２１ | 厨房横休憩室トイレ | リニューアルプレート | 1 | 1 | 三菱
12
ＭＹ－Ｂ２１５２３５／Ｎ ＡＨＴＮ | 身障者便所 | 埋込３００×６００ | 1 | 1 | 三菱
1
ＭＹ－Ｂ２０８２３２／Ｎ | 厨房横休憩室 | 埋込１９０×６３９ | 1 | 1 | 三菱
ＭＹ－Ｂ２０８２３２／Ｎ | 身障者便所 | 埋込１９０×６３９ | 1 | 1 | 三菱
ＭＹ－Ｂ２０８２３２／Ｎ | 汚物処理室 | 埋込１９０×６３９ | 3 | 1 | 三菱
ＭＹ－Ｂ２０８２３３／Ｎ | 汚物処理室 | 埋込１９０×６３９ | 2 | 1 | 三菱
4
型式 | 場所 | 仕様 | 階 | 数量 | メーカー
ＭＹ－Ｂ４２０３３２／Ｎ ＡＨＴＮ | トイレ女子 | 埋込１９０×１２５７ | 1 | 1 | 三菱
ＭＹ－Ｂ４２０３３２／Ｎ ＡＨＴＮ | トイレ洗面前 | 埋込１９０×１２５７ | 1 | 2 | 三菱
ＭＹ－Ｂ４２０３３２／Ｎ ＡＨＴＮ | 事務所前 | 埋込１９０×１２５７ | 1 | 1 | 三菱
ＭＹ－Ｂ４２０３３２／Ｎ ＡＨＴＮ | 廊下 | 埋込１９０×１２５７ | 1 | 5 | 三菱
ＭＹ－Ｂ４２０３３２／Ｎ ＡＨＴＮ | 洗濯室 | 埋込１９０×１２５７ | 1 | 8 | 三菱
ＭＹ－Ｂ４２０３３２／Ｎ ＡＨＴＮ | 男子トイレ | 埋込１９０×１２５７ | 1 | 1 | 三菱
ＭＹ－Ｂ４２０３３２／Ｎ ＡＨＴＮ | 女子トイレ | 埋込１９０×１２５７ | 1 | 2 | 三菱
ＭＹ－Ｂ４２０３３２／Ｎ ＡＨＴＮ | 厨房横流し上 | 埋込１９０×１２５７ | 1 | 1 | 三菱
ＭＹ－Ｂ４２０３３２／Ｎ ＡＨＴＮ | 処理室 | 埋込１９０×１２５７ | 1 | 1 | 三菱
ＭＹ－Ｂ２３０２３５／Ｎ | トイレ男子 | 埋込１９０×１２５７ | 1 | 1 | 三菱
MY-B420332/N AHTN | トイレ | 埋込１９０×１２５７ | 2 | 4 | 三菱
ＭＹ－Ｂ４２０３３２／Ｎ ＡＨＴＮ | 廊下、広間横トイレ、給湯室 | 埋込１９０×１２５７ | 2 | 12 | 三菱
ＭＹ－Ｂ４２０３３２／Ｎ ＡＨＴＮ | ホール、２１１、２１０室洗面前 | 埋込１９０×１２５７ | 2 | 4 | 三菱
ＭＹ－Ｂ４２０３３２／Ｎ ＡＨＴＮ | 介護材料室 | 埋込１９０×１２５７ | 2 | 1 | 三菱
ＭＹ－Ｂ４２０３３２／Ｎ ＡＨＴＮ | 食堂奥流し付近 | 埋込１９０×１２５７ | 3 | 4 | 三菱
ＭＹ－Ｂ４２０３３２／Ｎ ＡＨＴＮ | 食堂洗面前 | 埋込１９０×１２５７ | 3 | 2 | 三菱
ＭＹ－Ｂ４２０３３２／Ｎ ＡＨＴＮ | ＥＶ前 | 埋込１９０×１２５７ | 3 | 2 | 三菱
ＭＹ－Ｂ４２０３３２／Ｎ ＡＨＴＮ | トイレ前 | 埋込１９０×１２５７ | 3 | 1 | 三菱
ＭＹ－Ｂ４２０３３２／Ｎ ＡＨＴＮ | 男子トイレ | 埋込１９０×１２５７ | 3 | 1 | 三菱
ＭＹ－Ｂ４２０３３２／Ｎ ＡＨＴＮ | 女子トイレ | 埋込１９０×１２５７ | 3 | 1 | 三菱
ＭＹ－Ｂ４２０３３２／Ｎ ＡＨＴＮ | 廊下 | 埋込１９０×１２５７ | 3 | 5 | 三菱
ＭＹ－Ｂ４２０３３２／Ｎ ＡＨＴＮ | 介護材料室 | 埋込１９０×１２５７ | 3 | 1 | 三菱
ＭＹ－Ｂ４２０３３２／Ｎ ＡＨＴＮ | 男子トイレ | 埋込１９０×１２５７ | 3 | 2 | 三菱
ＭＹ－Ｂ４２０３３２／Ｎ ＡＨＴＮ | 女子トイレ | 埋込１９０×１２５７ | 3 | 2 | 三菱
65
ＭＹ－Ｂ４４０３３３／Ｎ ＡＨＴＮ | 多目的ホール | 埋込２２０×１２５４ | 2 | 13 | 三菱
ＭＹ－Ｂ４４０３３３／Ｎ ＡＨＴＮ | 食堂 | 埋込２２０×１２５４ | 3 | 9 | 三菱
22
MY－Ｂ440335／Ｎ | 食堂隣ステージ | 埋込３００×１２５７ | 2 | 4 | 三菱
ＭＹ－Ｂ４４０３３５／Ｎ ＡＨＴＮ | 事務所 | 埋込３００×１２５７ | 1 | 15 | 三菱
ＭＹ－Ｂ４４０３３５／Ｎ ＡＨＴＮ | 理事長室 | 埋込３００×１２５７ | 1 | 6 | 三菱
ＭＹ－Ｂ４４０３３５／Ｎ ＡＨＴＮ | ＥＶ前 | 埋込３００×１２５７ | 1 | 2 | 三菱
ＭＹ－Ｂ４４０３３５／Ｎ ＡＨＴＮ | 事務所前自販機横部屋 | 埋込３００×１２５７ | 1 | 2 | 三菱
ＭＹ－Ｂ４４０３３５／Ｎ ＡＨＴＮ | 居宅事務室 | 埋込３００×１２５７ | 1 | 3 | 三菱
ＭＹ－Ｂ４４０３３５／Ｎ ＡＨＴＮ | 会議室 | 埋込３００×１２５７ | 1 | 6 | 三菱
ＭＹ－Ｂ４４０３３５／Ｎ ＡＨＴＮ | 休養室 | 埋込３００×１２５７ | 1 | 6 | 三菱
ＭＹ－Ｂ４４０３３５／Ｎ ＡＨＴＮ | 日常動作訓練室 | 埋込３００×１２５７ | 1 | 12 | 三菱
ＭＹ－Ｂ４４０３３５／Ｎ ＡＨＴＮ | 相談室 | 埋込３００×１２５７ | 1 | 3 | 三菱
ＭＹ－Ｂ４４０３３５／Ｎ ＡＨＴＮ | 食堂 | 埋込３００×１２５７ | 1 | 18 | 三菱
ＭＹ－Ｂ４４０３３５／Ｎ ＡＨＴＮ | 居室（２０１～２１５） | 埋込３００×１２５７ | 2 | 17 | 三菱
ＭＹ－Ｂ４４０３３５／Ｎ ＡＨＴＮ | ＥＶ前 | 埋込３００×１２５７ | 2 | 2 | 三菱
ＭＹ－Ｂ４４０３３５／Ｎ ＡＨＴＮ | 非常口前 | 埋込３００×１２５７ | 2 | 10 | 三菱
ＭＹ－Ｂ４４０３３５／Ｎ ＡＨＴＮ | ステーション | 埋込３００×１２５７ | 2 | 1 | 三菱
ＭＹ－Ｂ４４０３３５／Ｎ ＡＨＴＮ | 静養室 | 埋込３００×１２５７ | 2 | 2 | 三菱
ＭＹ－Ｂ４４０３３５／Ｎ ＡＨＴＮ | 医務室 | 埋込３００×１２５７ | 2 | 13 | 三菱
ＭＹ－Ｂ４４０３３５／Ｎ ＡＨＴＮ | 居室（３０１～３２０） | 埋込３００×１２５７ | 3 | 20 | 三菱
ＭＹ－Ｂ４４０３３５／Ｎ ＡＨＴＮ | ステーション側 ホール | 埋込３００×１２５７ | 3 | 12 | 三菱
ＭＹ－Ｂ４４０３３５／Ｎ ＡＨＴＮ | ステーション | 埋込３００×１２５７ | 3 | 1 | 三菱
ＭＹ－Ｂ４４０３３５／Ｎ ＡＨＴＮ | ケアマネ待機部屋 | 埋込３００×１２５７ | 3 | 4 | 三菱
159
ＭＹ－Ｂ４５０３３１／Ｎ ＡＨＴＮ | ＥＶ前 | 埋込１５０×１２５４ | 2 | 1 | 三菱
ＭＹ－Ｂ４５０３３１／Ｎ ＡＨＴＮ | 食堂 | 埋込１５０×１２５７ | 3 | 2 | 三菱
ＭＹ－Ｂ４５０３３１／Ｎ ＡＨＴＮ | ＥＶ前 | 埋込１５０×１２５７ | 3 | 1 | 三菱
4
ＭＹ－ＢＫ４２０３３２Ｂ／Ｎ ＡＨＴＮ | 廊下 | 埋込１９０×１２５７ 非常灯 | 1 | 5 | 三菱
ＭＹ－ＢＫ４２０３３２Ｂ／Ｎ ＡＨＴＮ | 廊下 | 埋込１９０×１２５７ 非常灯 | 2 | 8 | 三菱
ＭＹ－ＢＫ４２０３３２Ｂ／Ｎ ＡＨＴＮ | トイレ前 | 埋込１９０×１２５７ 非常灯 | 3 | 1 | 三菱
ＭＹ－ＢＫ４２０３３２Ｂ／Ｎ ＡＨＴＮ | 廊下 | 埋込１９０×１２５７ 非常灯 | 3 | 6 | 三菱
ＭY－ＢＫ４２０３３２Ｂ／ＮＡＨＴＮ | 階段下 | 埋込１９０×１２５７ 非常灯 | 1 | 1 | 三菱
ＭY－ＢＫ４２０３３２Ｂ／ＮＡＨＴＮ | 事務所前 | 埋込１９０×１２５７ 非常灯 | 1 | 1
22
ＭＹ－ＢＫ４４０３３５Ｂ／Ｎ ＡＨＴＮ | ステーション | 埋込３００×１２５７非常灯 | 2 | 1 | 三菱
ＭＹ－ＢＫ４４０３３５Ｂ／Ｎ ＡＨＴＮ | ステーション | 埋込３００×１２５７非常灯 | 3 | 1 | 三菱
2
ＭＹ－ＥＶ440431／Ｎ ＡＨＴＮ | 一般浴室 浴室 | 逆富士型 防水ステンレス | 1 | 4 | 三菱
ＭＹ－ＥＶ４４０４３１/Ｎ ＡＨＴＮ | 特別浴室 | 逆富士型 防水ステンレス | 1 | 1 | 三菱
MY-EV440431/N AHTN | 特別浴室 | 逆富士型 防水ステンレス | 1 | 4 | 三菱
MY-EV440431/N AHTN | 特別浴室 | 逆富士型 防水ステンレス | 2 | 4 | 三菱
MY-EV440431/N AHTN | 浴室 | 逆富士型 防水ステンレス | 3 | 4 | 三菱
ＭＹ－ＥＶ４４０４３１/Ｎ ＡＨＴＮ | 厨房 | 逆富士型 防水ステンレス | 1 | 15 | 三菱
32
MY-FHS430332/N AHTN | 階段 | 壁面非常灯 １６０×１３６８ | 1 | 3 | 三菱
3
ＭＹ－Ｌ２０８２３０/N AHTN | トイレ男子 | 壁掛け型 | 1 | 1 | 三菱
ＭＹ－Ｌ２０８２３０/N AHTN | トイレ女子 | 壁掛け型 | 1 | 1 | 三菱
ＭＹ－Ｌ２０８２３０/N AHTN | 男子トイレ | 壁掛け型 | 1 | 1 | 三菱
ＭＹ－Ｌ２０８２３０/N AHTN | 女子トイレ | 壁掛け型 | 1 | 1 | 三菱
ＭＹ－Ｌ２０８２３０/N AHTN | 一般浴室 浴室 | 壁掛け型 | 1 | 1 | 三菱
ＭＹ－Ｌ２０８２３０/N AHTN | 特別浴室 | 壁掛け型 | 1 | 1 | 三菱
MY-L208230/N AHTN | 居室（２０１～２１５） | 壁掛け型 | 2 | 12 | 三菱
MY-L208230/N AHTN | トイレ | 壁掛け型 | 2 | 4 | 三菱
MY-L208230/N AHTN | 特別浴室 | 壁掛け型 | 2 | 1 | 三菱
MY-L208230/N AHTN | 男子トイレ | 壁掛け型 | 3 | 1 | 三菱
MY-L208230/N AHTN | 女子トイレ | 壁掛け型 | 3 | 1 | 三菱
MY-L208230/N AHTN | 居室（３０１～３２０） | 壁掛け型 | 3 | 12 | 三菱
MY-L208230/N AHTN | 浴室 | 壁掛け型 | 3 | 1 | 三菱
MY-L208230/N AHTN | 男子トイレ | 壁掛け型 | 3 | 1 | 三菱
MY-L208230/N AHTN | 女子トイレ | 壁掛け型 | 3 | 1 | 三菱
MY-L208230/N AHTN | ケアマネ待機部屋 | 壁側照明 | 3 | 2 | 三菱
42
MY-V208230/N AHTN | 厨房横休憩室 | 逆富士 １５０×６００ | 1 | 1 | 三菱
1
型式 | 場所 | 仕様 | 階 | 数量 | メーカー
MY-V440331/N AHTN | 介護材料室 | 逆富士型 １５０×１２５０ | 1 | 2 | 三菱
MY-V420332/N AHTN | ボイラー室 | 逆富士型 １５０×１２５０ | 1 | 4 | 三菱
MY-V420332/N AHTN | 厨房横休憩室 | 逆富士型 １５０×１２５０ | 1 | 1 | 三菱
MY-V420332/N AHTN | 厨房 | 逆富士 １５０×１２５０ | 1 | 1 | 三菱
ＭＹ－Ｖ４２０３３２／Ｎ ＡＨＴＮ | 介護材料室 | 逆富士型 １５０×１２５０ | 2 | 2 | 三菱
ＭＹ－Ｖ４２０３３２／Ｎ ＡＨＴＮ | 介護材料室 | 逆富士型 １５０×１２５０ | 3 | 1 | 三菱
11
MY-V440331/N AHTN | 事務所前 | 逆富士型 ２３０×１２５０ | 1 | 2 | 三菱
MY-V440331/N AHTN | 事務所前自販機横部屋 | 逆富士型 ２３０×１２５０ | 1 | 1 | 三菱
MY-V440331/N AHTN | 廊下 | 逆富士型 ２３０×１２５０ | 1 | 1 | 三菱
MY-V440331/N AHTN | 和室 | 逆富士型 ２３０×１２５０ | 1 | 2 | 三菱
6
MY-VK420330B/N AHTN | 階段 | 逆富士 非常灯 １５０×１２５０ | 1 | 3 | 三菱
3
MY-VK420330B/N AHTN | 脱衣所 | 逆富士 非常灯 ２３０×１２５０ | 1 | 1 | 三菱
1
ＭＹ－ＶＫ４４０３３１Ｂ/Ｎ ＡＨＴＮ | 特別浴室 | 逆富士型 防水非常灯 | 1 | 1 | 三菱
1
MY-VK450331B/N AHTN | 特別浴室 | 逆富士型 防水非常灯 | 2 | 1 | 三菱
MY-VK450331B/N AHTN | 浴室 | 逆富士型 防水非常灯 | 3 | 1 | 三菱
2
ＭＹ－WＬ２０８４３０/N AHTN | 厨房 | 壁掛け型 防水 | 1 | 1 | 三菱
ＭＹ－ＷＬ２０８４３０/N | 特別浴室 | 壁掛け型 浴室内防水 | 2 | 1 | 三菱
2
ＬＳＥＢ１０７０Ｋ | 厨房横休憩室和室 | シーリング | 1 | 2 | パナソニック
2
ＮＮＦ４５６５０ＬＴ９ | 玄関 入り口 | ９００角スクエア | 1 | 6 | パナソニック
6
|  |  | 合計 | 529